### Опросный лист для подбора оборудования водоподготовки паровой или водогрейной котельной

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  |  | E-mail |  | Дата |  |

### Исходные данные для подбора оборудования водоподготовки:

| Подпитка водогрейных котлов, теплосети |
| --- |
| Расход воды (часовой, суточный) |  | м3/час |  | м3/сут |
| Количество ( мощность котлов (тип и марка) |  |
| Водяной объем системы, м3 |  | Температурный график, оС |  |
| Тип системы отопления: | ( | закрытая | ( | открытая (совмещенная с ГВС) |
| Наличие деаэратора (тип): |  |
| Схема отопления: | ( | двухконтурная (котел > теплообменник > теплосеть) |
|  | ( | с открытым водоразборном (котел > теплосеть) |

Подпитка системы ГВС:

| Суточный расход |  | м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Среднечасовой расход |  | м3/сут |
| Пиковый расход |  | м3/ч |

| Производство пара |  | м3/ч |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во(паропроизводительность котлов (тип и марка) |  |
| Процент возврата конденсата, % |  | Параметры пара, давление |  | Ратм |  | /Т0С |  |
| Цели для использования пара |  |
| Наличие в схеме деаэратора (тип и кол-во): |  |
| Для других целей (указать каких) |  | м3/ч |  | м3/сут |  |
| Пример: «Подача воды для технологических нужд на полив помидоров» (не забудьте указывать требования по качеству воды) |

### Данные об источнике водоснабжения:

| ( | Скважина (арт.) | ( | Поверхностный (река, озеро) | ( | Гор. водопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Другой |  |

### Качество исходной воды

| Параметр | Кол-во | Параметр | Кол-во | Параметр | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л |  | Жесткость общая, мг-экв/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Цветность, град |  | Кальций, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Запах, балл |  | Магний, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| рН |  | Натрий, мг/л |  | Нитраты, мг/л |  |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л |  | Щелочность общая, мг-экв/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  | Железо (Fe2+/Fe3+), мг/л | / | Кислород, мг/л |  |
| Электропроводность,µS/см |  | Марганец, мг/л |  | Солесодержание, мг/л |  |
| Если выбран иной или поверхностный источник водоснабжения рекомендуем прикрепить к заявке анализы воды за каждый месяц прошлого года. |

Режим работы оборудования водоподготовки:

| ( | периодический | ( | непрерывный |
| --- | --- | --- | --- |

Объем технико-коммерческого предложения:

| ( | спецификация (состав и стоимость оборудования) | ( | технические характеристики оборудования | ( | расчет стоков | ( | технологическая схема оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |